АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014	                                                                                                                       № 18

Об утверждении  перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003г., регистрационный №4838,  решения Совета поселения  от 24.03.2008 №22 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, входящих в состав Новогоренского сельского поселения» и в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Новогоренском  сельском поселении  пожары                                                                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (согласно приложению).

2. Довести до сведения жителей Новогоренского сельского поселения  о необходимости обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

3. Отменить постановление №21 от 15.03.2008  Главы Новогоренского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на специалиста Администрации Новогоренского сельского поселения

Глава поселения                                                                                     И.А. Комарова

Приложение   к постановлению                                                                                                               Администрации Новогоренского                                                                                                                                        сельского поселения                                                                                                                                                                       от 05.02.2014 №18

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в

собственности (пользовании) граждан.

- В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться  на тушение пожара.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), ящик с песком |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 2 ведра, 1 лопата, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), ящик с песком |
| 3. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, ящик с песком, 1 лестница |
| 4. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, ящик с песком, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |